**Иркутсккабель**

Хуулийн этгээдийн хаяг: ОХУ,666033,Шелехов хот,Иркутск муж,Индустриальная гудамж, 1-р байр

Шуудангийн хаяг: ОХУ,666033,Шелехов хот,Иркутск муж,Индустриальная гудамж, 1-р байр

Утас: (395-50)5-29-05, факс: (395-50)5-29-04, гүйцэтгэх захирал: (395-50)5-29-01

Интернет:www.irkutskkabel.ru, цахим хаяг:secretary@irkutskkabel.ru

ИНН 3821000937, КПП 1023802256015,ОКПО 05742781

2021.04.14-ны №028-14/475

Танай\_\_\_\_\_\_\_ өдрийн \_\_\_\_\_\_\_\_\_

“Мэдээллийн захиа”

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хамгаалагдсан , тусгаарлагдсан өөрийгөө даах дамжуулагчийн тухай.

Энэхүү захиагаар бид дамжуулагчийн техникийн тодорхойлолтыг илгээж байна.

|  |  |
| --- | --- |
|  | СИП-4 2х10-0,6/1 |
| Тогтмол гүйдлийн үед үндсэн дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл, 1км урт,ом, ихгүй | 3.08 |
| Тогтмол гүйдлийн үед ноль дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл, 1км урт,ом, ихгүй | - |
| Ачаалал даах ноль дамжуулагчийг сунгах үеийн бат бөхийн хязгаар,кН, багагүй |  |
| Тусгаарлагчийн хэвийн зузаан,мм | 1,2 |
| Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал,А,ихгүй | 76 |
| 1с турш богино залгааны үед тэсэх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ, кА, ихгүй | 1.0 |
| Дамжуулагчийн диаметр,мм | 11.4 |
| Дамжуулагчийн тооцоот жин, кг/км | 86 |

“Иркутсккабель” ХК И.Ю.Юдаков

Технологийн хэлтэсийн гүйцэтгэх захирал